## Foglio1
raw | °C | calc raw | calc °C | error °C | offset | coeff
331 | 5.4 | 330.9116 | 5.4723 | 0.072264 | 324.309 | 1.2227
334 | 8.1 | 334.2129 | 7.9258 | -0.17416
352 | 22.5 | 351.8199 | 22.6473 | 0.14733
386 | 50.5 | 386.0556 | 50.4546 | -0.045433